***Мероприятия по подготовке к зиме и текущему ремонту по ООО УК «Забота плюс»***

***На 2012-2013 год***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес  | Наименование работ | Ед.изм | ***объём*** | ***материал*** | ***Срок исполнения*** |
| 1. ***Ремонт мягкой кровли***
 |
| ***1*** | Окружная д 2 | *Ремонт кровли над входом в подъезд № 3* | *М2* |  |  | *выполнено* |
| ***2*** | Билибина д 8 кв 34,36 | *Ремонт кровли* | *М2* |  |  | *выполнено* |
| ***3*** | Окружная 4 кор 2 |  |  |  |  | *4 квартал* |
| 1. ***Ремонт кровли над входами в подвал***
 |
| ***1*** | П.Свободы 6 |  | *шт* | *2* |  | *выполнено* |
| ***2*** | Билибина 48 |  | *шт* | *1* |  | *выполнено* |
| 1. ***Сантехнические работы***
 |
| ***1*** | Билибина 8 | *Смена участка трубы ГВС* | *мп* | *4* |  | *выполнено* |
| ***2*** | П.Свободы 6 | *Смена участка трубы и врезок на тр-де ХВС* | *мп* | *6* |  | *выполнено* |
| ***3*** | Окружная 2 | *Замена задвижек на цо д 80* | *шт* | *4* |  | *выполнено* |
|  |  | *Замена задвижек на цо д 50* | *шт* | *4* |  | *выполнено* |
| ***4*** | Окружная 4 кор 2 | *Замена задвижек на цо д 80* | *шт* | *2* |  | *выполнено* |
| ***5*** | В.Андриановой 20 | *Смена участка трубы но стояке цо* | *мп* | *8* |  | *выполнено* |
| ***6*** | Пухова 43 кор 2 | *Смена участка канализационной трубы* | *мп* | *3* |  | *выполнено* |
| ***7*** | *П.Свободы 4* | *Замена задвижек на цо* *д 80* | *шт* | *2* |  | *выполнено* |
| ***8*** | В.Андриановой 20 | *Замена задвижек на цо* *д 80* | *шт* | *2* |  | *выполнено* |
| ***9*** |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Ремонт м/швов***
 |
| ***1*** | *Московская 195* |  | *мп* | *387.0* |  | *выполнено* |
| ***2*** | *Билибина 48* |  | *мп* | *387.6* |  | *выполнено* |
| ***3***  | *П.Свободы 4* |  | *мп* | *40.0* |  | *выполнено* |
| ***4*** | *Московская 178* |  | *мп* | *20.0* |  | *выполнено* |
| 1. ***Утепление стены***
 |
| ***1*** | *Окружная д 2 кв4* |  |  |  |  | *выполнено* |
| 1. ***Ремонт подъездов***
 |
| ***1*** | *П.Свободы 6*  |  | *шт* | *1* |  | *выполнено* |
| ***2*** | *Московская 195* |  | *шт* | *1* |  | *выполнено* |
| 1. ***Другие работы***
 |
| ***1*** |  | *отблиновка* | *дом* | *17* |  | *выполнено* |
| ***2*** |  | *Опрессовка внутренней системы отопления* | *дом* | *17* |  | *выполнено* |
| ***3*** |  | *Промывка внутренней системы отопления* | *дом* | *17* |  | *выполнено* |
| ***4*** |  | *Ревизия запорной арматуры* | *дом* | *17* |  | *выполнено* |
| ***5*** |  | *остекление* | *М2* |  |  | *3 квартал* |
| ***6*** |  | *Завоз песка* | *М3* |  |  | *3 квартал* |
| ***7*** |  | *Опиловка деревьев* | *шт* | *17* |  | *выполнено* |
| ***8*** | *Билибина 50* | *Ремонт порогов* |  |  |  | *4 квартал* |
| ***9*** | *К.Либкнехта 15* | *Замена участков ливнёвых труб* | *мп* | *15* |  | *4 квартал* |
| ***10*** | *В.Андриановой 20* | *Покраска газовой трубы* |  |  |  | *выполнено* |
| ***11*** | *В.Андриановой 22* | *Покраска газовой трубы* |  |  |  | *выполнено* |
| ***12*** | *П.Свободы 6* | *Покраска газовой трубы* |  |  |  | *выполнено* |
|  |  |  |  |  |  |  |